附件：配置表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 配置数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨凿 | 19cm 直 圆刃 宽9（胶木柄） | 把 | 1 |
| 2 | 骨科钻头 | 直形 φ5×80 | 支 | 1 |
| 3 | 骨科钻头 | 直形 φ6×80 | 支 | 1 |
| 4 | 骨科钻头 | 直形 φ7.2×80 | 支 | 1 |
| 5 | 起子 | 杆 六角形 对径1.5 | 把 | 1 |
| 6 | 起子 | 杆 六角形 对径2 | 把 | 1 |
| 7 | 起子 | 杆 六角形 对径2.5 | 把 | 1 |
| 8 | 起子 | 杆 六角形 对径3 | 把 | 1 |
| 9 | 起子 | 杆 六角形 对径3.5 | 把 | 1 |
| 10 | 起子 | 杆 六角形 对径4 | 把 | 1 |
| 11 | 起子 | 杆 六角形 对径4.5 | 把 | 1 |
| 12 | 起子 | 杆 六角形 对径5 | 把 | 1 |
| 13 | 起子 | 杆 六角形 对径5.5 | 把 | 1 |
| 14 | 起子 | 杆 一字形 对径0.7 宽3 | 把 | 1 |
| 15 | 起子 | 杆 一字形 对径0.7 宽6 | 把 | 1 |
| 16 | 起子 | 杆 十字形 对径0.5 宽2 | 把 | 1 |
| 17 | 起子 | 杆 梅花形 T6 | 把 | 1 |
| 18 | 起子 | 杆 梅花形 T7 | 把 | 1 |
| 19 | 起子 | 杆 梅花形 T8 | 把 | 1 |
| 20 | 起子 | 杆 梅花形 T9 | 把 | 1 |
| 21 | 起子 | 杆 梅花形 T10 | 把 | 1 |
| 22 | 起子 | 杆 梅花形 T15 | 把 | 1 |
| 23 | 起子 | 杆 梅花形 T18 | 把 | 1 |
| 24 | 起子 | 杆 梅花形 T20 | 把 | 1 |
| 25 | 起子 | 杆 梅花形 T25 | 把 | 1 |
| 26 | 起子 | 杆 梅花形 T30 | 把 | 1 |
| 27 | 起子 | 杆 四方形 宽1.2 | 把 | 1 |
| 28 | 起子 | 杆 四方形 宽1.5 | 把 | 1 |
| 29 | 起子 | 杆 T形 | 把 | 1 |
| 30 | 断订取出器 | 杆 内螺纹式φ4 | 把 | 1 |
| 31 | 断订取出器 | 杆 内螺纹式φ5 | 把 | 1 |
| 32 | 断订取出器 | 杆 内螺纹式φ6 | 把 | 1 |
| 33 | 断订取出器 | 杆 φ2 | 把 | 1 |
| 34 | 断订取出器 | 杆 φ2.7 | 把 | 1 |
| 35 | 断订取出器 | 杆 φ4 | 把 | 1 |
| 36 | 断订取出器 | 杆 φ5 | 把 | 1 |
| 37 | 断订取出器 | 杆 φ6.5 | 把 | 1 |
| 38 | 断订取出器 | 杆 φ8 | 把 | 1 |
| 39 | 断订取出器 | 上肢 | 把 | 1 |
| 40 | 断订取出器 | 下肢 | 把 | 1 |
| 41 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径2 | 把 | 1 |
| 42 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径2.5 | 把 | 1 |
| 43 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径2.7 | 把 | 1 |
| 44 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径3.5 | 把 | 1 |
| 45 | 螺钉打滑取出器 | 杆 对径4 | 把 | 1 |
| 46 | 开口锥 | 16.5cm 三角锥形 | 把 | 1 |
| 47 | 钉孔清除器 | 16cm 单头 尖 | 把 | 1 |
| 48 | 快装手柄 | T型 | 把 | 1 |
| 49 | 快装手柄 | 直型 | 把 | 1 |
| 50 | 骨克丝钳 | 20cm 钳式 | 把 | 1 |
| 51 | 消毒盒 | 定制 | 个 | 1 |
| 52 | 隔层 | 定制 | 个 | 1 |