## Sheet1
手术用布类明细
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 预计数量 | 参数 | 单价（元） | 金额 | 备注
1 | 手术衣 | 件 | 腹背式 | 300 | 1.纤维成分含量（%）:棉:100 2.经向密度(根/10cm):459±3%、纬向密度(根/10cm):223±3% 3.经纱支数（tex）:28.2±3%、纬纱支数（tex）:29.3±3% 4.单位面积质量（g/m2）:185±3 5.耐皂洗色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 6.耐光色牢度:≥3级 7.耐光汗复合色牢度:≥4级 8.断裂强力（N）:经向≥1800、纬向≥1000 9.耐水色牢度:原样变色:≥4级、棉沾色:≥4级、毛沾色:≥4级 10.耐干摩擦色牢度:沾色:≥4级 11.此手术衣面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 铜绿假单胞菌（ATCC 10145） 白色念珠菌（ATCC 10231） 肺炎克雷伯氏菌（ATCC 4352） 枯草芽孢杆菌（CICC 10002） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |  |  | 绿色（包缝机包边）
2 | 洗手衣裤 | 套 | 短袖短装/全松紧系带 | 400 | 1.纤维成分含量:棉:80%±5，聚酯纤维:20%±5 2.经向密度(根/10cm):420±3、纬向密度(根/10cm):615±3 3.纱支:经向(s):34±3%, 纬向(s)34±3% 4.单位面积质量(g/m2):200±3 5.撕破强力:经向:≥55N，纬向:≥45N 6.顶破强力:≥2200N 7.水洗尺寸变化率:经向:±1%， 纬向:±1% 8.耐摩擦色牢度:湿摩(经向) :≥4级、湿摩(纬向) :≥4级 9.耐摩擦色牢度:干摩(经向) :≥4级、干摩(纬向) :≥4级 10.此抗菌面料经过≥50次洗涤（水洗标准GB/T 20944.3-2008 10.1.2），面料对以下菌种仍具有≥99%的抑菌率, 检测方法:GB/T 20944.3-2008纺织品抗菌性能的评价第3部分:振荡法.于37±1℃温度下培养 48h. 菌种名称及（菌种编码）: 大肠杆菌（ATCC 25922） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |  |  | 紫色（胃镜室、手术室）、其他科室绿色、蓝色（包缝机包边）
3 | 双层包布 | 张 | 110*110 | 600 | 1.纤维含量:棉100% 2.纱线支数经向(tex):27±2、纬纱线支数向(tex):36±2 3.经向密度(根/10cm):≥500、纬向密度(根/10cm):≥233 4.单位面积质量(g/m2):235±5 5.水洗尺寸变化率经向:±1%、水洗尺寸变化率纬向:±1% 6.撕破强力:经向:≥14N、撕破强力:纬向:≥13N 7.耐水色牢度:试样的变色:≥4级、贴衬布棉沾色:≥4级、贴衬布羊毛沾色:≥4级 8.此面料对以下菌种具有≥99%的抑菌率,能有效避免病患交叉感染，菌种名称及（菌种编码）: 大肠埃希氏菌 （8099） 金黄色葡萄球菌（ATCC 6538） 白色念珠菌（ATCC 10231） ★面料符合GB 18401-2010 B类标准：甲醛含量（mg/kg）≤75；pH值4.0-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）禁用 注:以上参数需提供国家认可的第三方检测机构出具的有二维码查询功能的检测报告复印件及全国认证认可信息公共服务平台检测报告查询截图，并加盖投标人公章进行佐证。 |  |  | 紫色和蓝色
4 | 双层包布 | 张 | 100*100 | 600
5 | 双层包布 | 张 | 85*85 | 600
6 | 桌布（双层） | 张 | 250*220 | 300 |  |  |  | 绿色（手术室）
7 | 剖腹单（单层加贴片） | 张 | 380*220 | 300 |  |  |  | 绿色（手术室、介入手术用）
8 | 漂白纱卡袋子（单层） | 个 | 18*13 | 300
9 | 单层治疗巾 | 张 | 110*110 | 1000
10 | 双层治疗巾 | 张 | 90*60 | 200
11 | 双层治疗巾 | 张 | 100*60 | 500
12 | 洞巾 | 张 | 100*100 | 300 |  |  |  | 双层
合计金额：
商务要求： 1.交货地点：按采购人的服务计划清单，将产品按时配送到采购人指定地点。紧急配送时限要求：若遇急件订单，在收到采购人的服务订单需求后，按采购人的服务清单要求，沟通时间内将产品按时配送到采购人指定地点； 2.供货方式：根据医院需求通知供货，不一次性供货； 3.结算方式：以实际发生的需求数量每月结算一次； 4.售后服务：供应商在接到通知后60分钟内做出明确响应和安排； 5.验收标准：严格按照国家相关法律法规执行。