## Sheet1
物品清单
品名 | 参数 | 单位 | 预估数量
擦手吸水纸 | 1、 产品生产环境应符合十万级或万级净化车间要求，提供第三方检测报告； 2▲、白色产品应≥68g可提供为25cm*35cm和30cm*35cm单片1/4折叠的工艺；蓝色产品应≥68g，蓝色在经过压力蒸汽灭菌后不应掉色，并提供样品供医院测试。 3▲、产品按GB15979检测，菌落总数及其他致病菌应为0，提供第三方检测报告。 3、产品应符合GB/T16886对人体无刺激，提供第三方检测报告； 4▲、产品的PH值应为7.0，吸水率应大于450%，水溶性硫酸盐低于1000mg/kg、水溶性氯化物的含量低于200mg/kg、5、荧光亮度按GB/T7974-2002荧光亮度（白度，F）应不大于1%，提供第三方检测报告； 6、产品落絮率log10≤4.0，提供第三方检测报告； 7、样品：提供白色和蓝色，白色应提供1/4折叠产品。 | 片 | 50000
锐器保护套 | 1、▲硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：1.5*3*45mm。可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 1.2、▲开口器保护套尺寸应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔，并应可提供6cm和7.4cm两种规格，并提供产品样品。 1.3、舌钳保护套应有良好的弹性，不易滑落的同时，在取下后不易豁口应提供样品在现场评估。 1.4、压舌板保护套应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔。 2、▲纸质锐器保护套应无荧光，在压力蒸汽灭菌后不变色，不破裂，厚度≥220g，可提供Y型、V型及小V型卡不同器械的产品，并提供样品。 | 个 | 10000
锐器保护套 | 1、▲硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：2.4*4.6*45mm。 可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 1.2、▲开口器保护套尺寸应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔，并应可提供6cm和7.4cm两种规格，并提供产品样品。 1.3、舌钳保护套应有良好的弹性，不易滑落的同时，在取下后不易豁口应提供样品在现场评估。 1.4、压舌板保护套应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔。 2、▲纸质锐器保护套应无荧光，在压力蒸汽灭菌后不变色，不破裂，厚度≥220g，可提供Y型、V型及小V型卡不同器械的产品，并提供样品。 | 个 | 18000
锐器保护套 | 1、▲硅胶锐器保护套应为硅胶材质，耐高温，在经过压力蒸汽灭菌后析出液不应有颜色改变，PH值变化量＜1.3，蒸发残渣＜0.02mg/ml，并提供第三方检测报告。 1.1、管状锐器保护套应为管状并带有显影线，有透明带显影和黄色带显影两种。可提供多种型号，规格：4.5*7.2*45mm。可根据客户需求定制长度及至少10米为一卷的两种方式，并提供产品样品。 1.2、▲开口器保护套尺寸应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔，并应可提供6cm和7.4cm两种规格，并提供产品样品。 1.3、舌钳保护套应有良好的弹性，不易滑落的同时，在取下后不易豁口应提供样品在现场评估。 1.4、压舌板保护套应与器械匹配度高，弹性好，一头为盲端，保护套上还应有≥3个透气孔。 2、▲纸质锐器保护套应无荧光，在压力蒸汽灭菌后不变色，不破裂，厚度≥220g，可提供Y型、V型及小V型卡不同器械的产品，并提供样品。 | 个 | 10000
追溯系统打印标签 | 1、规格为；70*48*800片/卷，带有指示剂。可根据需求定做所需规格。 2、采用优质pp合成纸，经压力蒸汽灭菌后保持较好的外观和性能表现，无气味不易断裂; 3、底胶不易脱落不留残胶，柔软有弹性; 4、使用普通混合基碳带即可，相比其他珠光膜等材料必须使用树脂 碳带相比，成本下降很多，且混合机碳带非常稳定易高温情况下 不易晕染; 5、内圈为塑料芯，耐磨不掉屑，相比纸芯降低临床风险也更加规范 和美观; 6、高温标签每卷采用防潮纸和热缩膜包装，便于保存; 7、低温标签每卷包装采用防潮纸和铝箔袋包装，避光储存性能稳定; 8、双层标签中间离芯纸为PET材料，低温灭菌避免过氧化氢吸附; 9、格拉辛底纸，韧性强不易断裂，丝滑易撕取; 10、具备安全评估报告及检测报告，并已在全国消毒类产品网上备案。 11、提供样品。 | 卷 | 350
追溯打印碳带 | 1、规格为90mm*300m； 2，碳带使用混合基材质，可耐高温≥134℃，确保高温灭菌后无融化现象； | 个 | 100
合计金额：
商务要求：按照使用科室用量分批配送。