医疗设备清单

| 序 号 | 科 室 | 名 称 | 数量(台/件) | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像中心 | 成人铅衣 | 1 | 大于0.5mmpb |
| 2 |  | 成人铅帽 | 5 | 大于0.5mmpb |
| 3 |  | 成人铅围裙 | 3 | 大于0.5mmpb |
| 4 |  | 儿童铅衣 | 2 | 大于0.5mmpb |
| 5 |  | 儿童铅眼镜 | 4 | 大于0.5mmpb |
| 6 |  | 儿童铅帽 | 4 | 大于0.5mmpb |
| 7 |  | 儿童铅围裙 | 3 | 大于0.5mmpb |
| 8 |  | 儿童铅围脖 | 4 | 直型，大于0.5mmpb |
| 9 | 药学科（静配中心） | 医用冷藏柜 | 2 | 1、容积：700-800升；2、双开门，能显示温湿度，温度2-8℃，湿度，35%-75之间。 |