## Sheet2
序号 | 名称 | 数量 | 配置要求 | 备注
1 | 等离子空气净化消毒机 | 3 | 柜式，等离子体消毒方式，单台消毒范围≥150m³
2 | 等离子空气净化消毒机 | 3 | 移动式，等离子体消毒方式，单台消毒范围≥120m³
3 | 病历夹推车 | 1 | 30-60格（位）
4 | 除颤监护仪 | 1 | 具备手动除颤、心电监护、AED功能。
5 | 医用转运车 | 4 | 整床升降、背部升降、刹车功能；海绵垫厚度≥5cm；配备静音脚轮。
6 | 麻醉推车 | 6
7 | 急救推车 | 1
8 | 电动吸引器 | 4 | 双吸引桶设计
9 | 医用支撑腿架 | 1 | 含腿架两只、脚蹬保护套、推车、边轨固定夹等。
10 | 双层器械台 | 5 | ≥1000*6000*880mm
11 | 恒温箱 | 1 | 有效容积≥428L；控温范围2-50℃。
12 | 蒸汽灭菌器 | 1 | 容积23-29L