## 新建 XLS 工作表
医学检验科使用的部分体外诊断试剂市场调查信息表
序号 | 产品名称 | 单位 | 基本要求
1 | 总前列腺特异性抗原（t-PSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中总前列腺特异性抗原的含量。
2 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清样本中的鳞状上皮细胞癌抗原的含量。
3 | S100蛋白测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人血清中的S100蛋白。
4 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清样本中的胃泌素释放肽前体的含量。
5 | 异常凝血酶原（PIVKA-II）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人血清或（和）血浆中的异常凝血酶原（PIVKA-II）的含量。
6 | 胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原II的含量。
7 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃蛋白酶原I的含量。
8 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清中神经元特异性烯醇化酶的含量。
9 | 幽门螺杆菌IgG抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定性检测人体血清或血浆中幽门螺杆菌IgG抗体。
10 | 人附睾蛋白4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清样本中的人附睾蛋白4的含量。
11 | 胃泌素17（G-17）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中胃泌素17的含量。
12 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清中游离前列腺特异性抗原的含量。
13 | 铁蛋白（FERR）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中铁蛋白的含量
14 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清或血浆样本中的细胞角蛋白19片段的含量。
15 | 癌胚抗原（CEA）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌胚抗原的含量。
16 | 癌抗原CA72-4测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或血浆中癌抗原CA72-4的含量。
17 | 糖类抗原50测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原50的含量
18 | 糖类抗原242测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清样本中的糖类抗原242的含量
19 | 糖类抗原CA19-9测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中糖类抗原CA19-9的含量。
20 | 癌抗原CA15-3测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中癌抗原CA15-3的含量。
21 | 肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中肿瘤相关抗原CA125的含量。
22 | 甲胎蛋白（AFP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或（和）血浆中甲胎蛋白的含量。
23 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清或血浆中可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）的含量。
24 | 氨基末端脑利钠肽前体（NT—proBNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量检测人血清（或血浆）中的氨基末端脑利钠肽前体（NT-proBNP）的浓度。
25 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或血浆中肌红蛋白的含量。
26 | 高敏心肌肌钙蛋白I（hs—cTnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，定量测定人体血清和（或）血浆中心肌肌钙蛋白I（cTnI）的浓度。
27 | 高敏心肌肌钙蛋白T（hs-cTnT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，定量测定人体血清或血浆中心肌肌钙蛋白T（cTnT）的浓度。
28 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体血清或血浆中肌酸激酶同工酶MB的含量。
29 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于体外定量测定人体EDTA血浆中B型脑钠肽的含量。
30 | 铁蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对铁蛋白（FERR）检测项目进行校准。
31 | 癌胚抗原（CEA）校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于癌胚抗原项目检测时的校准。
32 | 甲胎蛋白（AFP）校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于甲胎蛋白项目检测时的校准。
33 | 肿瘤相关抗原CA125校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于肿瘤相关抗原CA125检测时的校准。
34 | 癌抗原CA15-3校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于CA15-3项目检测时的校准。
35 | 糖类抗原CA19-9校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于糖类抗原CA19-9项目检测时的校准。
36 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于游离前列腺特异性抗原项目检测时的校准。
37 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于总前列腺特异性抗原项目检测时的校准。
38 | 癌抗原CA72-4校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对癌抗原CA72-4检测项目进行校准。
39 | 神经元特异性烯醇化酶校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对神经元特异性烯醇化酶检测项目进行校准。
40 | 细胞角蛋白19片段校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对细胞角蛋白19片段检测项目进行校准。
41 | 幽门螺杆菌IgG抗体对照品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于确定幽门螺杆菌IgG抗体检测项目的阳性判断值。
42 | 胃泌素17校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃泌素17检测项目进行校准。
43 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃蛋白酶原Ⅰ检测项目进行校准
44 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃蛋白酶原Ⅱ检测项目进行校准
45 | 胃泌素释放肽前体校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃泌素释放肽前体检测项目进行校准。
46 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对鳞状上皮细胞癌抗原检测项目进行校准。
47 | S100蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对 S100 蛋白检测项目进行校准。
48 | 人附睾蛋白4校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人附睾蛋白4检测项目进行校准。
49 | 糖类抗原242校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对糖类抗原242检测项目进行校准。
50 | 糖类抗原50校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对糖类抗原50检测项目进行校准
51 | B型脑钠肽校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对B型脑钠肽（BNP）检测项目进行校准。
52 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，配套迈瑞公司的可溶性生长刺激表达基因2蛋白（ST2）试剂盒进行校准。
53 | 肌红蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对肌红蛋白（MYO）检测项目进行校准。
54 | 肌酸激酶同工酶MB校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）检测项目进行校准。
55 | 高敏心肌肌钙蛋白I校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）试剂盒进行校准。
56 | 高敏心肌肌钙蛋白T校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于高敏心肌肌钙蛋白T（hs-cTnT）项目检测时的校准。
57 | 氨基末端脑利钠肽前体校准品 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对氨基末端脑利钠肽前体检测项目进行校准。
58 | 肿瘤标志物多项质控品（低值：1×5.0ml） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。
59 | 肿瘤标志物多项质控品（高值：1×5.0ml） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。
60 | 肿瘤标志物多项质控品（低值：3×5.0ml） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。
61 | 肿瘤标志物多项质控品（高值：3×5.0ml） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中相应校准项目检测时的准确性或重复性的质量控制。
62 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制。
63 | 神经元特异性烯醇化酶质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人血清样本中神经元特异性烯醇化酶(NSE)检测时的准确性或重复性的质量控制。
64 | 胃炎相关质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对相应项目检测时的室内质量控制。
65 | 胃炎相关质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对相应项目检测时的室内质量控制。
66 | 胃泌素释放肽前体质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制。
67 | 胃泌素释放肽前体质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃泌素释放肽前体检测时的质量控制。
68 | 多项肿瘤标志物质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人附睾蛋白4、糖类抗原50、糖类抗原242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制。
69 | 多项肿瘤标志物质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对人附睾蛋白4、糖类抗原50、糖类抗原242、鳞状上皮细胞癌抗原检测时的质量控制。
70 | 多项免疫复合定值质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对相应项目检测时的室内质量控制。
71 | 多项免疫复合定值质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对相应项目检测时的室内质量控制。
72 | 胃蛋白酶原I（PG I）/胃蛋白酶原II（PG II）/胃泌素17（G-17）复合质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃蛋白酶原I（PG I）、胃蛋白酶原II（PG II）及胃泌素17（G-17）检测项目进行质量控制。
73 | 胃蛋白酶原I（PG I）/胃蛋白酶原II（PG II）/胃泌素17（G-17）复合质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对胃蛋白酶原I（PG I）、胃蛋白酶原II（PG II）及胃泌素17（G-17）检测项目进行质量控制。
74 | 异常凝血酶原质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对异常凝血酶原（PIVKA-II）进行质量控制。
75 | 异常凝血酶原质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对异常凝血酶原（PIVKA-II）进行质量控制。
76 | S100蛋白质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对检测项目 S100 蛋白（S100）进行质量控制。
77 | S100蛋白质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对检测项目 S100 蛋白（S100）进行质量控制。
78 | 幽门螺杆菌IgG抗体质控品（阴性） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对检测项目幽门螺杆菌IgG抗体进行质量控制。
79 | 幽门螺杆菌IgG抗体质控品（阳性） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对检测项目幽门螺杆菌IgG抗体进行质量控制。
80 | 心肌标志物复合定值质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对肌钙蛋白Ⅰ（Troponin I）、B型脑钠肽（BNP）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）检测时的室内质量控制。
81 | 心肌标志物复合定值质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对肌钙蛋白Ⅰ（Troponin I）、B型脑钠肽（BNP）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）检测时的室内质量控制。
82 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平2） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）项目进行质量控制。
83 | 高敏心肌肌钙蛋白I质控品（水平3） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）项目进行质量控制。
84 | 高敏心肌肌钙蛋白T质控品（水平2） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对高敏心肌肌钙蛋白 I（hs-cTnI）项目进行质量控制。
85 | 高敏心肌肌钙蛋白T质控品（水平3） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对高敏心肌肌钙蛋白T（hs-cTnT）项目进行质量控制。
86 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白质控品(低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白（ST2 ）项目进行质量控制。
87 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对可溶性生长刺激表达基因 2 蛋白（ST2 ）项目进行质量控制。
88 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对检测项目氨基末端脑利钠肽前体进行质量控制。
89 | 氨基末端脑利钠肽前体质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，对检测项目氨基末端脑利钠肽前体进行质量控制。
90 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。规格：4×115ml。
91 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。规格：4×75ml。
92 | 样本稀释液（手动） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
93 | 清洗液 | 箱 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。规格：1×10L。
94 | 清洗液（CDX10） | 箱 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗、起到纯化待测物以便后续检测的全自动化学发光免疫分析仪平台通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。规格：1×10L。
95 | 针清洗液 | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用
96 | 免疫反应杯及废料箱 | 箱 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用
97 | 样本稀释液(自动） | 盒 | 配套迈瑞CL-8000i全自动化学发光免疫分析仪使用，用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
98 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）系列血清（液体）标准物质 | 盒 | 用于实验室进行乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)检测的室内质量控制和实验室能力验证等。
99 | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体（抗-HIV-Ⅰ）系列血清（液体）标准物质 | 盒 | 用于实验室进行人类免疫缺陷病毒1型抗体(抗-HIV-1)检测的室内质量控制和实验室能力验证等。
100 | 丙型肝炎病毒抗体（抗-HCV）系列血清（液体）标准物质 | 盒 | 用于实验室进行丙型肝炎病毒抗体(抗-HCV)检测的室内质量控制和实验室能力验证等。
101 | 梅毒螺旋体抗体（抗-TP）系列血清（液体）标准物质 | 盒 | 用于实验室进行梅毒螺旋体抗体(抗-TP)检测的室内质量控制和实验室能力验证等。
102 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法） | 盒 | 用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。
103 | 高血压标志物非定值质控品 | 盒 | 用于实验室促肾上腺皮质激素(ACTH)、皮质醇(Cortisol)、醛固酮(ALD)、肾素(Renin)、血管紧张素II(AII)检测时的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。可用于科室原有A2000PLUS仪器及配套试剂。
104 | 丙氨酸氨基转移酶（ALT)测定试剂盒（IFCC法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中丙氨酸氨基转移酶的活力。
105 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中天门冬氨酸氨基转移酶的活力。
106 | 碱性磷酸酶（ALP)测定试剂盒 （AMP缓冲液法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中碱性磷酸酶的活力。
107 | γ-谷氨酰转移酶（γ-GT)测定试剂盒（IFCC法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中γ-谷氨酰转移酶的活力。
108 | 总蛋白（TP）测定试剂盒 （双缩脲法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中总蛋白的含量。
109 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒 (溴甲酚绿法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中白蛋白的含量。
110 | 前白蛋白（PA)测定试剂盒 （免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中前白蛋白的含量。
111 | 总胆红素（T-Bil)测定试剂盒 （钒酸盐氧化法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆红素的含量。
112 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中直接胆红素的含量。
113 | 总胆汁酸（TBA)测定试剂盒（循环酶法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中总胆汁酸的含量。
114 | α-L-岩藻糖苷酶(AFU)测定试剂盒(CNPF法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清样本中α-L-岩藻糖苷酶（AFU）的活力。
115 | 腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒（酶比色法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中腺苷脱氨酶的活力。
116 | 尿素(UREA)测定试剂盒 （紫外-谷氨酸脱氢酶法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿素（尿素氮）的含量。
117 | 肌酐(CREA)测定试剂盒 (肌氨酸氧化酶法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中肌酐的含量。
118 | 尿酸（UA）测定试剂盒 （尿酸酶—过氧化物酶法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中尿酸的含量。
119 | 胱抑素C（CysC）测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中胱抑素C的浓度。
120 | β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或尿液中β2-微球蛋白的浓度。
121 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）测定试剂盒（邻苯三酚红钼法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人尿液或脑脊液中总蛋白的含量。
122 | 尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人尿液中白蛋白的含量。
123 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒 (酶法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中二氧化碳的含量
124 | 无机磷（P Ⅱ ）测定试剂盒（磷钼酸法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中无机磷的含量。
125 | 镁（Mg）测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中镁的含量。
126 | 钙（Ca）测定试剂盒（偶氮胂III法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中钙的含量。
127 | 葡萄糖（Glu）测定试剂盒 （己糖激酶法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中葡萄糖的含量。
128 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中甘油三酯的含量。
129 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中总胆固醇的含量。
130 | 脂蛋白（a）[Lp（a）]测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中脂蛋白（a）的含量。
131 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中低密度脂蛋白胆固醇的含量。
132 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中高密度脂蛋白胆固醇的含量。
133 | 载脂蛋白B（ApoB)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白B的含量。
134 | 载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中载脂蛋白A1的含量。
135 | β—羟丁酸（β—HB）测定试剂盒（酶比色法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中β-羟丁酸的浓度。
136 | α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）测定试剂盒（DGKC法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中α-羟丁酸脱氢酶的活力。
137 | 转铁蛋白（TRF）测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中转铁蛋白的含量。
138 | 铁（Fe）测定试剂盒（比色法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中总铁的含量。
139 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒 (胶乳增强免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中铁蛋白的浓度。
140 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中乳酸脱氢酶的活力。
141 | 同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒（酶循环法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或肝素血浆中同型半胱氨酸的含量。
142 | 肌酸激酶MB同工酶（CK-MB)测定试剂盒（免疫抑制法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中肌酸激酶MB型同工酶的活力。
143 | 肌酸激酶（CK)测定试剂盒（IFCC法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶的活力。
144 | α-淀粉酶（α-AMY）测定试剂盒（连续监测法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清、血浆或尿液中α-淀粉酶的活力。
145 | 脂肪酶（LIP）测定试剂盒 （酶显色法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清或血浆中脂肪酶的活力。
146 | 免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。
147 | 免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。
148 | 免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。
149 | 补体因子C4(C4)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中补体因子C4的含量。
150 | 补体因子C3(C3)测定试剂盒（免疫透射比浊法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中补体因子C3的含量。
151 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中抗链球菌溶血素“O”的浓度。
152 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于体外定量测定人血清中类风湿因子抗体的含量。
153 | 常规生化复合校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于测定人体血清、血浆或尿液标本中临床常规生化项目进行浓度测定时的校准
154 | 脂类校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对血清样本中载脂蛋白A1（ApoA1）、载脂蛋白B（ApoB）、高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定时的校准。
155 | 抗链球菌溶血素"O"(ASO)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清样本中抗链球菌溶血素"O"(ASO)项目检测时，进行室内质量控制。
156 | 类风湿因子(RF)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清中类风湿因子抗体检测时的校准。
157 | 特种蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清标本中特种蛋白浓度测定时的校准。
158 | 前白蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清样本中前白蛋白（PA）浓度测定时的校准，以保证BS系列测定结果的准确性。
159 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清样本中肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准
160 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中脂蛋白（a）进行浓度测定时的校准。
161 | 微量白蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中尿微量白蛋白（MALB）项目检测时的校准。
162 | β2-微球蛋白(β2-MG)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清或尿液样本中β2-微球蛋白（β2—MG）进行浓度测定时的校准。
163 | 胱抑素C(CysC)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清或血浆样本中胱抑素C（CysC）进行浓度测定时的校准。
164 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定试剂盒(酶比色法)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清样本中腺苷脱氨酶的活力测定时的校准
165 | 转铁蛋白(TRF)测定试剂盒(免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清中转铁蛋白项目检测时的校准。
166 | 铁蛋白(FER)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)校准品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清中转铁蛋白项目检测时的校准。
167 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液（离子选择电极法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于电解质模块血清样本K+、Na+、Cl- 的定标。
168 | 生化分析仪电解质模块尿液测试用定标液（离子选择电极法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于电解质模块尿液样本K+、Na+、Cl- 的定标。
169 | 生化分析仪电解质模块用尿液质控物（离子选择电极法） | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于电解质模块尿液样本的K+、Na+、Cl- 参数的质控，以监控和评价电解质模块尿液样本检测结果的精密度。
170 | 钾电极 | 个 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
171 | 钠电极 | 个 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
172 | 氯电极 | 个 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
173 | 参比电极 | 个 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
174 | ISE清洗液 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
175 | ISE Na/K检验溶液 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
176 | 样本稀释液 | 箱 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。
177 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
178 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
179 | 针清洁液 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
180 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 箱 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
181 | 光源灯 | 个 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用
182 | 同型半胱氨酸（HCY）质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。
183 | 风湿三项（ASO/CRP/RF）复合质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清样本或人全血样本中相应项目检测时，对测定结果准确性或重复性的质量控制。
184 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清或血浆样本中胱抑素C（CysC）项目检测时，进行室内质量控制。
185 | β2-微球蛋白（β2-MG）质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人血清或尿液样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。
186 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中尿/脑脊液总蛋白（TPUC）项目检测时，进行室内质量控制。
187 | 生化复合定值质控品（低值） | 盒 | 低值，配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。
188 | 生化复合定值质控品（高值） | 盒 | 高值，配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，对人样本中相应检测项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。
189 | α—L—岩藻糖苷酶（AFU）质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于α-L-岩藻糖苷酶（AFU）检测时的质量控制。
190 | 二氧化碳（CO2）, 总胆汁酸（TBA） 复合质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，用于对人样本中CO2、TBA项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。
191 | β-羟丁酸质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中β-羟丁酸（β-HB）项目检测时，进行室内质量控制。
192 | 腺苷脱氨酶（ADA）质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，对人样本中腺苷脱氨酶（ADA）项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制及实验室的能力验证。
193 | 免疫多项复合质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中肌红蛋白（MYO）、铁蛋白（FER）项目检测时，进行室内质量控制。
194 | 尿微量白蛋白质控品 | 盒 | 配套迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪使用，供对人样本中尿微量白蛋白（MALB）项目检测时，进行室内质量控制。
195 | 脂蛋白(a)[Lp(a)]质控品 | 盒 | 用于经迈瑞配套校准品校准的迈瑞检测系统，对人样本中脂蛋白（a）[Lp(a)]项目检测时，测定结果准确性或重复性的质量控制。
196 | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于测定人血浆凝血酶原时间。
197 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于测定人血浆活化部分凝血活酶时间。
198 | 纤维蛋白原(FIB)测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人血浆中纤维蛋白原浓度。
199 | 凝血酶时间(TT)测定试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于测定人血浆凝血酶时间。
200 | D—二聚体(D—Dimer)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人血浆样本中D-二聚体的含量。
201 | 纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定试剂盒(免疫比浊法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人体样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)的浓度。
202 | 抗凝血酶Ⅲ(AT Ⅲ)测定试剂盒(发色底物法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人血浆中抗凝血酶Ⅲ的活性。
203 | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人体样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)的浓度，规格：LA 筛选试剂:10x1.0mL，LA 复溶液:2 x6.0mL。
204 | 狼疮抗凝物(LA)检测试剂盒(凝固法) | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于检测人体样本中纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)的浓度，规格：LA 确认试剂:10x1.0mL，LA 复溶液:2 x 6.0mLL。
205 | 凝血质控品(水平1） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）和凝血酶时间（TT）进行质量控制。
206 | 凝血质控品（水平2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目凝血酶原时间（PT）、活化部分凝血活酶时间（APTT）、纤维蛋白原（FIB）和凝血酶时间（TT）进行质量控制。
207 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平1） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目AT Ⅲ进行质量控制
208 | 抗凝血酶Ⅲ（AT Ⅲ）质控品（水平2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目AT Ⅲ进行质量控制
209 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目D-二聚体进行质量控制。
210 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（中值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目D-二聚体进行质量控制。
211 | D-二聚体（D-Dimer）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目D-二聚体进行质量控制。
212 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目FDP进行质量控制。
213 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）质控品（中值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目FDP进行质量控制。
214 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目FDP进行质量控制。
215 | 狼疮抗凝物(LA)质控品（水平1） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对人体血浆样本中狼疮抗凝物质（LA）的定性检测进行质量控制。
216 | 狼疮抗凝物(LA)质控品（水平2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对人体血浆样本中狼疮抗凝物质（LA）的定性检测进行质量控制。
217 | D-二聚体（D-Dimer）校准品 | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对D-二聚体检测项目进行校准。
218 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）校准品 | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于对FDP检测项目进行校准。
219 | 凝血分析用稀释液 | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于在凝血测试中稀释病人血浆标本,规格：4x10.0 mL。
220 | 凝血分析用稀释液 | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于在凝血测试中稀释病人血浆标本，规格：4x20.0 mL。
221 | 全自动凝血分析仪清洗液 | 箱 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于仪器清洗，规格：10L。
222 | 全自动凝血分析仪洗针液 | 盒 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，适用于加样针的清洗。
223 | 凝血反应杯 | 箱 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用，用于凝血检测分析仪器承载样本和试剂。杯子独立使用。
224 | 一次性试管置换盖 | 箱 | 配套迈瑞CX-9000全自动凝血分析仪使用。
225 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于体外定量检测人血浆中凝血酶-抗凝血酶III复合物含量。
226 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于体外定量检测人血浆中纤溶酶-α2 纤溶酶抑制剂复合物含量。
227 | 血栓调节蛋白（TM）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于体外定量检测人血浆中的血栓调节蛋白的浓度
228 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于体外定量检测人血浆中组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物的含量。
229 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）进行质量控制。
230 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）进行质量控制。
231 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）进行质量控制。
232 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）进行质量控制。
233 | 血栓调节蛋白（TM）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目血栓调节蛋白（TM）进行质量控制。
234 | 血栓调节蛋白（TM）质控品（高值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目血栓调节蛋白（TM）进行质量控制。
235 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）质控品（低值） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对检测项目组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）进行质量控制。
236 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）质控品（高值） | 盒 | 用于对检测项目组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）进行质量控制。
237 | 凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）校准品（规格2） | 盒 | 用于对凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）检测项目进行校准，以便定量测定人血浆样本中的凝血酶-抗凝血酶复合物（TAT）的含量。
238 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）校准品（规格2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）检测项目进行校准，以便定量测定人血浆样本中的纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物（PIC）的含量。
239 | 血栓调节蛋白（TM）校准品（规格2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对血栓调节蛋白（TM）检测项目进行校准，以定量测定人血浆样本中的血栓调节蛋白（TM）的含量。
240 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）校准品（规格2） | 盒 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用，用于对组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）检测项目进行校准，以便定量测定人血浆样本中的组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物（t-PAIC）的含量。
241 | 免疫反应杯及废料箱 | 箱 | 配套迈瑞CX-9600全自动凝血分析仪使用
242 | CD3/CD8/CD45/CD4检测试剂（流式细胞法-FITC/PE/PerCP/APC） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于全血中的成熟人淋巴细胞百分比分析，可分析的淋巴细胞类型包括：T淋巴细胞、辅助/诱导T淋巴细胞和抑制/细胞毒T淋巴细胞，还可以提CD4/CD8比率。
243 | 流式细胞分析用溶血剂 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测前样本处理。
244 | 流式细胞分析用鞘液 | 箱 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于形成鞘流，利于分析仪器进行细胞计数、分类。
245 | HLA-B27检测试剂（流式细胞法） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于定性检测全血样本中人类白细胞抗原 B27（HLA-B27）。
246 | CD3/CD16+56/CD45/CD19检测试剂（流式细胞法-FITC/PE/PerCP/APC） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于全血中的成熟人淋巴细胞百分比分析。
247 | 流式清洗液 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于对流式细胞仪管路进行清洗。
248 | 流式多色质控微球 | 支 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于流式质控。
249 | 淋巴细胞质控品 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于流式细胞仪上使用单克隆抗体试剂（一类备案产品、二类注册产品）进行免疫表型分析的质量控制。
250 | CD3抗体试剂 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
251 | CD4抗体试剂 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
252 | CD25抗体试剂 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
253 | CD127抗体试剂 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
254 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）六联检 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于监测机体的免疫状态、炎症反应及炎症、免疫性疾病的辅助诊断。
255 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）七联检 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于监测机体的免疫状态、炎症反应及炎症、免疫性疾病的辅助诊断。
256 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）八联检 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于监测机体的免疫状态、炎症反应及炎症、免疫性疾病的辅助诊断。
257 | 细胞因子联合检测试剂盒（免疫荧光法）十二联检 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于监测机体的免疫状态、炎症反应及炎症、免疫性疾病的辅助诊断。
258 | sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
259 | TGF-α/TGF-β1/CXCL12/VEGF/GM-CSF/G-CSF联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
260 | Aβ1-42/Aβ1-40/T-Tau/p-Tau-181/α-synuclein联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
261 | 免疫球蛋白G亚类检测试剂盒（流式荧光发光法） | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于体外定量检测人血清中4种免疫球蛋白G亚类（IgG1、IgG2、IgG3和IgG4）的浓度
262 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）基础组合 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于体外定性检测人体血清中55种食物特异性IgG抗体。
263 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）拓展组合 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于体外定性检测人体血清中55种食物特异性IgG抗体。
264 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）水果组合 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于体外定性检测人体血清中55种食物特异性IgG抗体。
265 | 食物特异性IgG抗体检测试剂盒（流式荧光发光法）海鲜组合 | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用，用于体外定性检测人体血清中55种食物特异性IgG抗体。
266 | RANTES (CCL5)/MIG (CXCL9)/MCP-1 (CCL2) /IP-10 (CXCL10)联合检测试剂盒（流式荧光发光法) | 盒 | 配套迈瑞BriCyte MX流式细胞仪使用。
267 | 糖化血红蛋白层析柱 | 盒 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于对人体全血样本中的糖化血红蛋白进行分离。
268 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 箱 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于糖化血红蛋白检测前的血液样本处理。
269 | 糖化血红蛋白校准品 | 盒 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于全血中糖化血红蛋白测定校准，以保证测定结果的准确性。
270 | 糖化血红蛋白质控品 | 盒 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于全血中糖化血红蛋白测定的质控，以监控和评价检测结果的精密度。
271 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 盒 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于定量检测全血中的糖化血红蛋白含量。洗脱液主要成分:柠檬酸盐、异噻唑啉酮类抑菌剂。
272 | 糖化血红蛋白测定试剂盒（高效液相色谱法） | 盒 | 配套迈瑞H-120糖化血红蛋白分析仪使用，用于定量检测全血中的糖化血红蛋白含量。洗脱液主要成分:磷酸盐、异噻唑啉酮类抑菌剂。
273 | 血细胞分析用溶血剂 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，用于血细胞分析前破坏红细胞。
274 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，用于检测人全血样本中血清淀粉样蛋白A的含量。
275 | 超敏C反应蛋白(hs—CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，采用乳胶增强免疫散射比浊法，用于检测人全血样本中C反应蛋白的含量
276 | C-反应蛋白（CRP）校准品 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，用于对人全血中C-反应蛋白检测项目进行校准。
277 | C—反应蛋白质控品 | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，供对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制。
278 | CRP清洁液 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用。
279 | 血清淀粉样蛋白A质控品 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，供对血清淀粉样蛋白A项目检测时进行室内质量控制。
280 | 血清淀粉样蛋白A校准品 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，用于校准血清淀粉样蛋白A检测系统。
281 | 清洗液 | 盒 | 配套迈瑞BP 200n全自动特定蛋白红细胞沉降率分析仪使用，用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗以便后续检测的含ESR分析功能的仪器平台通用试剂
282 | 血细胞分析用溶血剂（LH) | 箱 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。
283 | 血细胞分析用溶血剂(LN) | 箱 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。
284 | 血细胞分析用溶血剂(LD) | 箱 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数 。
285 | 血细胞分析用染色液(FN) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数 。
286 | 血细胞分析用染色液(FD) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
287 | 血细胞分析用稀释液(DS) | 箱 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。
288 | 血细胞分析用染色液(FR) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
289 | 血细胞分析用稀释液(DR) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。
290 | 血细胞分析仪用校准物（光学法） | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于WBC、RBC、HGB、MCV/HCT、PLT、ESR等参数和ESR参数的校准，从而建立测量结果的计量学溯源性。
291 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-6D，高值) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-6D，高值。
292 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-6D，中值) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-6D，中值。
293 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-6D，低值) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-6D，低值。
294 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-RET，高值) | 支 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-RET，高值。
295 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-RET，中值) | 支 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-RET，中值。
296 | 血细胞分析仪用质控物（光学法）(BC-RET，低值 ) | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于质控，以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度；BC-RET，低值。
297 | 血细胞分析用稀释液 | 箱 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液，规格：10L。
298 | 探头清洁液 | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于血细胞分析仪的定期清洁。
299 | 专用油镜油 | 盒 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，技术指标:折光率:5105~5175。
300 | 一次性使用人体末梢血样采集容器 | 支 | 配套迈瑞BC-6800Plus全自动血液细胞分析仪使用，用于人体末梢血样的采集、转运、存储、离心
301 | 显微镜载玻片 | 盒 | 配套迈瑞SC-120自动血涂片制备仪使用.
302 | 瑞氏-姬姆萨染色液(A液) | 箱 | 配套迈瑞SC-120自动血涂片制备仪使用，用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。
303 | 瑞氏-姬姆萨染色液(B液) | 箱 | 配套迈瑞SC-120自动血涂片制备仪使用，用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。
304 | 样本释放剂XII型（电感耦合等离子体质谱法） | 盒 | 通过处理液处理全血样本，可直接测定碘元素，用于电感耦合等离子体质谱检测全血中微量元素含量的样本前处理。
305 | 样本释放剂Ⅺ型（电感耦合等离子体质谱法） | 盒 | 通过处理液处理全血样本，可直接测定铅、镉、砷、汞、铊元素，用于电感耦合等离子体质谱检测全血中微量元素含量的样本前处理。
306 | 样本释放剂XVII型（电感耦合等离子体质谱法） | 盒 | 通过处理液处理全血样本，可直接测定钙、镁、铬、锰、铁、铜、锌、硒、镉、汞、铅元素，用于电感耦合等离子体质谱检测全血中微量元素含量的样本前处理。
307 | 样本稀释液S-E-3型（电感耦合等离子体质谱法） | 盒 | 通过处理液处理血清样本，可直接测定锂、镁、磷、钙、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、硒、锶、钼、铋元素，用于电感耦合等离子体质谱检测全血中微量元素含量的样本前处理。
308 | 水溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 1.能一次性检测人血清中9种水溶性维生素：维生素B1、维生素B2、维生素B3、维生素B5、维生素B6、维生素B7、维生素B9、维生素B12、维生素C的含量； 2.试剂盒包含：样本保护剂、提取液、校准品、内标、质控品、流动相、进样板等。
309 | 脂溶性维生素测定试剂盒（超高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 1.能一次性检测人血清中5种脂溶性维生素：维生素A、25-羟基维生素D2、25-羟基维生素D3、维生素E、维生素K1的含量； 2.试剂盒包含：样本保护剂、提取液、复溶液、校准品、内标、质控品、流动相、提取板、过滤板、收集板、进样板等。
310 | 25-羟基维生素D 测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 1.能一次性检测人血清、末梢血中25-羟基维生素D2和25-羟基维生素D3的含量； 2.试剂盒包含提取液、衍生液、终止液、复溶液、校准品、内标、质控品、校准品稀释液、流动相、96孔提取板、96孔萃取板、96孔收集板、硅胶盖板等。
311 | 六种类固醇激素测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 1.能一次性检测人血清6种类固醇激素：17α-羟孕酮（17-OHP）、雄烯二酮（A）、皮质醇（F）、孕酮（P）、睾酮（T）、硫酸去氢表雄酮（DHEA-S）的含量； 2.试剂盒包含：提取液、复溶液、校准品、校准品稀释液、内标、质控品、流动相、提取板、萃取板、收集板、过滤板、进样板、硅胶盖垫等。
312 | 样本释放剂XIV型（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 1.用于待测样本的预处理，从血清/尿液样本中释放出 多巴胺（Dopamine，DA）、去甲肾上腺素(Norepinephrine，NE)、肾上腺素(Adrenaline，E)及其中间代谢产物 3-甲氧酪胺（3-Methoxytyramine, 3-MT）、去甲变肾上腺素（Normetanephrine, NMN）、变肾上腺素（Metanephrine , MN），获得待测样品，用于高效液相色谱串联质谱法测定儿茶酚胺及其代谢物含量的样本前处理，以便临床进行质谱检测。 2.试剂包含：提取液、复溶液、校准品、校准品稀释液、内标、质控品、流动相、提取板、萃取板、收集板、过滤板、硅胶盖垫。
313 | 同型半胱氨酸及其代谢物样本前处理试剂包（液相色谱串联质谱法） | 盒 | 1.用于人血清样本中同型半胱氨酸及其相关代谢物（含同型半胱氨酸指标在内，≥7项指标）的样本前处理，提供备案证明； 2.试剂包含：还原剂、提取液、流动相、96孔过滤板、96孔进样板、硅胶盖板。
314 | 样本释放剂V型（抗精神） | 盒 | 样本释放剂Ⅴ型用于从血清样本中释放出需要监测的药物成分，其主要组成成分为提取液、流动相 帕罗四汀、艾司四酞替兰、西就昔兰、含曲林、文拉法辛（0-去甲文拉法率）、座洛西汀、米氮平、氟伏沙明、氰西汀（N去甲氟西汀）、米那背仑、阿米替林、去甲替林、多案平（N-去甲多塞平）、马善替林、阿戈笑拉汀、安非他明、经安非他雨、伏疏西汀、米安色林、曲唑酮、氯米帕明（N-去甲氯米帕明）、米怕明、地苷帕明、多西平、珥氧贝酸、球这西江、曲米帕明（N去甲曲米帕明）。
315 | 样本释放剂V型（抗抑郁） | 盒 | 样本释放剂Ⅴ型用于从血清样本中释放出需要监测的药物成分，其主要组成成分为提取液、流动相 奥负平（去甲奥氮平）、氧的平（去甲氧氮平）、利培解（9-羟利培明，即帕利派解）、阿立嘛哇（脱复阿立嘛哇）、集满必利、再戊股、理硫平（脱炕基理硫平）、齐拉西照、氯丙嗪、舒必利奋乃静、氮呢啶醇、氛奋乃静、徒利达曦、氰呢嘻吨、鲁拉西鹤、卡马西平、拉莫三嗪、珠氯堰醉、氧赞障站、培拉暖、金明哚、澳畈利多、洛沙平、布南色林、丁琴那嘛、嗝罗匹隆。
316 | 样本释放剂V型（抗焦虑） | 盒 | 样本释放剂Ⅴ型用于从血清样本中释放出需要监测的药物成分，其主要组成成分为提取液、流动相 地西洋（去甲地西半）、阿等唑仑、明西洋、三呼仑、球达唑仑、丁螺环酮（6-羟丁禁环酮）、势拉西洋、奥沙西泮、唑吡坦、氯销西泮，艾司唑企。工（嘛啶）联睡。在匹克隆（右优匹克），莫达非尼、替瑞巴料。
317 | 环孢霉素、他克莫司测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 用于体外定量检测人全血中环孢霉素、他克莫司的含量。
318 | 甲氨蝶呤测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 用于体外定量检测人全血中环孢霉素、他克莫司的含量。
319 | 丙戊酸、卡马西平测定试剂盒（高效液相色谱-串联质谱法） | 盒 | 用于体外定量检测人血清中丙戊酸、卡马西平的浓度。
320 | 样本稀释液 | 盒 | 本产品可用于对血清、血浆及全血样本进行稀释、液化，以便于使用电感耦合等离子体质谱仪对锂元素进行检测。